**病毒采样管参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 病毒采样管  （带10根采样拭子） | 1.试管外径（14.8±0.2）mm×(100.5±0.4)mm  2.管帽外径（15.8±0.15）mm×(12.5±0.5)mm  3.试管内含6ml胍盐或有效灭活剂的保存液  4.拭子：折断点位于距拭子头顶端3cm左右，易于折断。 | 套 | 10000套 |

二、要求：

1、请按照上述名称、规格与数量要求，以单价、合计分类报价。

2、上述询价内容含税金，以及运送到我单位的人工费、邮寄费。

3、合同签订后7天内送到我中心10楼急性传染病预防控制室罗艳签收。