## Sheet1
附件一
核磁和CT类设备需求清单
序号 | 设备名称 | 数量（套） | 最高单价 （万元） | 最高总价 （万元） | 需求概况
1 | 高端磁共振（一） | 6 | 2000 | 12000 | 1.神经系统：可以用于中枢神经系统病变的定位定性诊断，包括颅脑肿瘤、脑血管疾病、颅脑外伤、颅内感染、脑退行性病变等。同时，对于脊椎与脊髓的肿瘤、椎管狭窄、脊髓空洞、脊柱损伤等也要求要有很好的诊断效果。 2.肌肉骨关节系统：可以清晰显示关节软骨、韧带、肌肉和肌腱，以及对于肌肉骨关节系统的疾病诊断要有很好的效果。 3.胸部：可以用于纵隔肿瘤、肺癌分期等有较高诊断价值，易于观察纵隔肿瘤及其与血管间的解剖关系、中心型肺癌及其与肺门血管和肺门淋巴结的关系。 4.腹部：对腹部脏器，如肝、胆、胰、脾、肾及肾上腺等疾病进行快速成像和高质量成像用于诊断。可对腹部脏器的占位性病变做出比较明确的定位定性诊断，可鉴别诊断良恶性病变。具备磁共振胰胆管成像和尿路成像，无需造影剂、无需插管，即可显示胰胆管系统和尿路系统。 5.其他特殊检查:包括磁共振血管成像、胰胆管成像、尿路成像、椎管脊髓成像、弥散加权成像、灌注成像、磁敏感成像、神经纤维束成像、扩散张量成像、磁共振波谱成像及分析、体部等各部位的动态增强扫描等。 6.满足三级甲等医院临床、科研及教学需要，兼顾未来医院发展和学科建设。 7.保修期36个月。
2 | 高端磁共振（二） | 3 | 1495 | 4485 | 1.可以检查人体所有实体器官，对神经系统（包括颅脑、脊柱和脊髓）、五官、胸部、腹部、盆腔、血管和骨骼肌肉系统等全身各系统有着广泛地应用，定位、定性诊断准确。 2.满足三级甲等医院临床、科研及教学需要，3.0T超高场强以满足卒中、肿瘤等医疗中心检查需要，兼顾未来医院发展和学科建设。 3.保修期60个月。
3 | 中端磁共振 | 2 | 600 | 1200 | 1.1.5T超导磁共振，实现全身各部位多参数、多对比度、多方位以及功能成像，可提供临床更加丰富的影像信息，为临床诊断提供更多的诊断依据。 2.保修期36个月。
4 | 64排及以上CT(一) | 1 | 299 | 299 | 1.探测器排数≥64排，主要用于常规全身扫描及血管检查及CTA、CT灌注。 2.保修期36个月。
5 | 64排及以上CT(二) | 3 | 500 | 1500 | 1.探测器排数≥64排，主要用于常规全身扫描及血管检查及CTA、CT灌注。 2.保修期36个月。
6 | 128排及以上CT | 10 | 700 | 7000 | 1.探测器排数≥128排，主要用于临床检查及CTA、CT灌注。 2.保修期36个月。 3.至少配备3套原厂工作站，具备肺结节自动筛查、心脏扫描技术及高级后处理、灌注高级后处理、能谱扫描技术以及处理等配套功能，配置最新AI智能影像分析系统，配备主流优质双筒高压注射器、精密空调及其他第三方附属设备等。
7 | 256排及以上CT(一) | 8 | 1000 | 8000 | 1.探测器排数≥256排，主要用于全身的常规扫描、增强扫描（包括头颈部CTA）及血管造影、冠脉造影、脑灌注等 2.具备心脏高级后处理软件、具备脑灌注高级后处理软件、具备金属伪影去除软件、具备肺结节自动分析软件、冠脉CT造影图像血管狭窄辅助分诊软件、头颈CT血管造影图像辅助评估软件、脑灌注CT图像处理软件、肋骨骨折CT图像辅助检测软件等。 3.原厂后处理工作站1套，6M医用审核级显示器、电脑及阅片工位5套，CT专用高压注射器一台，工业级除湿机1台，防护用品套装3套。 4.保修期36个月。
8 | 256排及以上CT(二) | 8 | 1200 | 8400 | 1.探测器排数≥256排，主要用于全身的常规扫描、增强扫描（包括头颈部CTA）及血管造影、冠脉造影、脑灌注等 2.具备心脏高级后处理软件、具备脑灌注高级后处理软件、具备金属伪影去除软件、具备肺结节自动分析软件低剂量成像、能谱成像、脑灌注与多期相 CTA 一站式成像、无需控制呼吸与无需控制心率的冠状动脉 CTA、“胸痛三联征” 一站式成像、 头颈 CTA 联合成像等。 3.原厂后处理工作站1套，6M医用审核级显示器、电脑及阅片工位5套，CT专用高压注射器一台，工业级除湿机1台，防护用品套装3套。 4.保修期36个月。
9 | 256排及以上CT(三) | 1 | 2000 | 2000 | 1.探测器排数≥256排，主要用于全身的常规扫描、增强扫描（包括头颈部CTA）及血管造影、冠脉造影、脑灌注等 2.具备心脏高级后处理软件、具备脑灌注高级后处理软件、具备金属伪影去除软件、具备肺结节自动分析软件低剂量成像、能谱成像、脑灌注与多期相 CTA 一站式成像、无需控制呼吸与无需控制心率的冠状动脉 CTA、“胸痛三联征” 一站式成像、 头颈 CTA 联合成像等。 3.原厂后处理工作站2套，6M医用审核级显示器、电脑及阅片工位6套，进口CT专用无注射筒高压注射器1台，工业级除湿机1台，防护用品套装3套。 4.保修期36个月。 5.包含机房的改造与防护及装修，配电箱、网络等配套装修，负责设备安装项目涉及的预环评及竣工环境保护验收、职业病危害放射防护预评价及控制效果评价的全程检测、评审、申报和辐射安全许可证的申领，信息端口对接。