## 需求清单
附件一
超声类设备需求清单
序号 | 设备名称 | 数量（套） | 最高单价 （万元） | 最高总价 （万元） | 需求概况
1 | 彩色多普勒超声诊断系统（高端妇产四维） | 15 | 150 | 2250 | 四维彩色多普勒超声诊断仪，在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。配置探头：腹部探头、腹部容积探头、腔内容积探头、浅表探头各一把。保修≥36个月。
2 | 彩色多普勒超声诊断系统（中高端档妇产） | 3 | 120 | 360 | 四维彩色多普勒超声诊断仪，在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。配置探头：腹部凸阵探头、腹部容积探头、腔内容积探头、浅表探头各一把。保修≥36个月。
3 | 彩色多普勒超声诊断系统（中端妇产） | 2 | 90 | 180 | 主要用于解决对各类患者日常妇产方向检查,可用于腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官和治疗等临床研究，具备持续升级能力，可以满足临床应用需求的拓展。配置探头：腹部探头、浅表探头、腹部容积探头各一把。保修≥36个月。
4 | 彩色多普勒超声诊断系统（高端心脏） | 4 | 200 | 800 | 心脏应用为主的彩超机，并配5把探头，用于成人心脏、小儿心脏、外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、术中介入超声等检查全面应用，支持二维和实时三维经胸和经食管超声心动图成像，满足目前临床多样化的检查需求。配置探头：腹部单晶体探头、心脏单晶体探头、血管探头、小儿心脏探头、心脏三维探头各一把。保修≥36个月。
5 | 彩色多普勒超声诊断系统（中高端心脏） | 6 | 150 | 900 | 用于成人心脏、儿童心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、产科、妇科、浅表等临床应用，用于超声临床诊断应用和相关科研教学工作，满足开展新的临床应用需求。探头配置：经胸单晶体矩阵探头、经胸单晶体相控阵探头、腹部单晶体凸阵探头、线阵单晶体探头、血管线阵探头各一把。 保修≥36个月。
6 | 彩色多普勒超声诊断系统（中端心脏） | 10 | 120 | 1200 | 以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，支持经胸（含成人、儿童）和经食管超声心动图成像，满足术中介入超声等检查和临床科研的全面应用。探头配置：腹部单晶体探头、心脏单晶体探头（经胸成人心脏探头）、血管探头（浅表探头）、心脏三维探头（经胸成人心脏容积探头）、经食道四维成人探头（经食道四维成人探头）、小凸探头各一把。 保修≥36个月。
7 | 彩色多普勒超声诊断系统（介入） | 16 | 120 | 1920 | 主要用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有世界最新平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求。配置探头：腹部凸阵探头、线阵探头、微凸探头、心脏相控阵探头、腔内探头各一把。保修≥36个月。
8 | 彩色多普勒超声诊断系统（高端全身） | 10 | 200 | 2000 | 用于腹部器官如肝脏、胆囊、脾脏、胰腺等的检查，帮助医生发现病变如结石、囊肿、肿瘤等。在妇产科，可用于孕期检查，观察胎儿的发育情况、胎位、胎盘位置等，还能进行胎儿畸形筛查。心脏超声可以评估心脏的结构和功能，检测心脏瓣膜病变、心肌病变等。此外，超声还可用于浅表器官如甲状腺、乳腺等的检查，发现结节等异常情况。配置探头：宽频腹部凸阵探头、高频线阵浅表探头、超高频线阵浅表探头、经胸相控阵心脏探头、腔内探头各一把。保修≥36个月。
9 | 彩色多普勒超声诊断系统（中高端全身） | 31 | 150 | 4650 | 主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中（三类注册证具备术中应用，二类注册证不具备），造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。配置探头：单晶体腹部容积探头、单晶体心脏相控阵探头、单晶体腹部凸阵探头、血管小器官线阵探头各一把。保修≥36个月。
10 | 彩色多普勒超声诊断系统（中端全身） | 28 | 100 | 2800 | 要用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作。具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求。配置探头：凸阵探头、线阵探头、小微凸探头、相控阵探头、腔内探头各一把。保修≥36个月。
11 | 彩色多普勒超声诊断系统（普通全身） | 65 | 82 | 5330 | 用途：要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、麻醉、体检及临床学术研究。配置探头：腹部探头、心脏探头、浅表探头、阴超探头、小儿心脏探头各一把。 保修≥36个月。
12 | 彩色多普勒超声诊断系统（高端便携） | 5 | 90 | 450 | 要在心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用超声检查。配置探头：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头各1把。保修≥36个月。
13 | 彩色多普勒超声诊断系统（中端便携） | 6 | 48 | 288 | 日常超声检查项目中便涵盖了床旁超声检查项目，床旁超声在为行动不便的患者提供检查便利，结合日常工作情况以及患者量的增加，导致目前我院超声科室已有的1台床旁彩超设备已经不能完全满足工作需求，根据医院发展情况，现急需增加1台床旁彩超，并需配备3把探头满足日常检查需求，能方便更多行动不便的患者检查，提升医院发展能力，又可提升医院影响力，提高临床检查的工作效率。配置探头：腹部探头，浅表探头，具备成人及小儿功能心脏探头各1把。 保修≥36个月。
14 | 彩色多普勒超声诊断系统（普通便携） | 17 | 26 | 442 | 满足医院在腹部、产科、妇科、心脏、泌尿系统、小器官、浅表、血管、儿科、新生儿、肌肉、体检及其它方面的检查和诊断。配置探头：腹部探头、心脏探头、浅表探头各一把。保修≥36个月。
15 | 彩色多普勒超声诊断系统（掌上超声） | 9 | 7 | 63 | 用于腹部、妇产科、计划生育、浅表器官、心脏、泌尿科、外周血管和小器官等的临床诊断。凸阵探头1把。保修≥36个月。