## Sheet1
附件1
DR类设备需求清单
序号 | 设备名称 | 数量（套） | 最高单价 （万元） | 最高总价 （万元） | 需求概况
1 | DR(普通) | 1 | 20 | 20 | 能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。 保修期≥36个月。
2 | DR(中端) | 9 | 52 | 468 | 能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。 保修期≥36个月。
3 | 悬吊DR(中高端) | 4 | 100 | 400 | 能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。 保修期≥36个月。
4 | 悬吊DR(高端) | 34 | 150 | 5100 | 能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。 保修期≥36个月。
5 | 移动DR | 6 | 100 | 600 | 该设备主要用于床旁X线摄影，可进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影，要求定位方便快速、灵活准确。摄影资料可以即刻显示，并可以储存在大容量硬盘里，可以连接PACS网络或者直接打印图像。 保修期≥36个月。