## Sheet1
附件1
呼吸机、监护仪等医疗设备需求清单
类别 | 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 最高单价 （万元） | 最高总价 （万元） | 需求概况 | 备注
监护仪 | 1 | 监护仪(一) | 121 | 2 | 242 | 1、用于监测新生儿、儿童、成人生命体征。心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、体温等多种生理参数。 2、保修期限：60个月
|  | 2500脉搏血氧仪 | 1 | 2 | 2 | 1、用于人体脉搏血氧检测。 2、保修期限：36个月
| 2 | 监护仪（二） | 46 | 6 | 276 | 1、用于监测新生儿、儿童、成人生命体征。心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、体温等多种生理参数。 2、保修期限：36个月
| 3 | 监护仪（三） | 5 | 8 | 40 | 1、用于监测病人生命体征。心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、体温、双通道有创血压监测、呼末二氧化碳、监测血流动力学、意识深度、液体平衡、组织灌注等全方位的生命信息监测和指导治疗等多种生理参数，全程监测病人生命体征。 2、保修期限：60个月
| 4 | 监护仪（四） | 6 | 15 | 90 | 1、用于手术时麻醉病人监护仪，供成人、小儿和新生儿做心电（含ST段测量和心律失常分析）、阻抗呼吸、体温、脉搏血氧饱和度、脉率、无创血压、呼吸及呼吸末二氧化碳监护。 2、保修期限：36个月
| 5 | 监护仪（五） | 9 | 15 | 135 | 1、需要适配科室目前在用的迈瑞监护仪体温探头等配件；支持升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换；支持升级BISx4监测模块；支持升级PiCCO监测模块。 2、保修期限：36个月 | 其中4台监护仪需要搭配旁流二氧化碳模块使用
|  | 旁流二氧化碳模块 | 4 | 3 | 12 | 1、模块化设计，可以在科室的监护仪中即插即用采用旁流（Sidestream）监测技术，监测符合标准ISO21647 需要适配科室目前的迈瑞监护仪。 2、保修期限：36个月
| 6 | 监护仪（六） | 121 | 10 | 1210 | 1、临床用于监测患者生命体征，评估患者病情，也可用于转运危重患者时的临时监护。 2、含13套中央监护系统，一套中央监护系统预留接口可以连接≥24台监护仪，同时兼容各厂家监护仪。 3、保修期限：60个月
|  | 小计 | 313 |  | 2007
除颤仪 | 1 | 除颤仪 | 1 | 2 | 2 | 1、病人出现心脏骤停等事件时进行电除颤抢救。 2、保修期限：24个月
|  |  | 4 | 7 | 28 | 1、病人出现心脏骤停等事件时进行电除颤抢救。 2、保修期限：24个月
|  |  | 2 | 12 | 24 | 1、病人出现心脏骤停等事件时进行电除颤抢救。 2、保修期限：12个月
|  | 小计 | 7 |  | 54
除颤监护仪 | 1 | 除颤监护仪（一） | 5 | 6 | 30 | 1、主要应用于心律不齐、房颤、室颤等短时间即可致命的各类心脏疾病患者，对挽救此类患者生命起着决定性作用。 2、保修期限：36个月
| 2 | 除颤监护仪（二） | 11 | 10 | 110 | 1、用于抢救心脏骤停或心率失常患者的心脏起搏或电复律，也可临时监护。 2、保修期限：60个月
| 3 | 除颤监护仪（三） | 7 | 20 | 140 | 1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外（AED）除颤功能。 2、保修期限：36个月
| 4 | 除颤监护仪（四） | 3 | 50 | 150 | 1、用于临床辅助诊断及疾病鉴别等。 2、保修期限：36个月
|  | 小计 | 26 |  | 430
呼吸机 | 1 | 呼吸机（有创） | 21 | 35 | 735 | 1、用于全院危重症患者呼吸治疗。 2、保修期限：60个月
| 2 | 呼吸机（无创） | 9 | 35 | 315 | 1、用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需要。 2、保修期限：60个月
|  | 急救呼吸机 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1、用于抢救呼吸衰竭或呼吸骤停的患者。 2、保修期限：12个月
| 3 | 转运呼吸机 | 10 | 47 | 470 | 1、适用于转运成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。 2、保修期限：60个月
|  | 小计 | 41 |  | 1521.9
定量血流分数 | 1 | 定量血流分数 | 1 | 200 | 200 | 1、用于冠状动脉病变血管的功能学评价，包含但不限于血流储备分数（FFR）等生理功能学参数的评估；包含但不限于数据管理功能；FFR计算功能；报告生成功能等。 2、保修期限：60个月
|  | 小计 | 1 |  | 200
心衰超滤脱水装置 | 1 | 心衰超滤脱水装置 | 1 | 90 | 90 | 1、用于治疗心衰的单纯超滤脱水设备，无需置换液和透析液。 2、保修期限：60个月
|  | 小计 | 1 |  | 90
中心监护系统 | 1 | 中心监护系统 | 1 | 80 | 80 | 1、了解病人的心率变化、血压变化、呼吸频次，以及血氧饱和度等指标，为患者疾病诊断、治疗提供依据。 2、保修期限：60个月
|  | 小计 | 1 |  | 80
PICCO平台及管道 | 1 | PICCO平台及管道 | 1 | 70 | 70 | 1、用于对重症病人主要血流动力学参数进行检测，可测定动脉压、心率、每搏量等数据。 2、保修期限：60个月
|  | 小计 | 1 |  | 70
|  | 总计 | 391 |  | 4452.9