## 需求挂网原版 (2)
五官科内窥镜类设备需求清单
序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 最高单价 （万元） | 最高总价 （万元） | 需求概况 | 备注
1 | 超高清内窥镜摄像系统 | 1 | 36 | 36 | 1、耳内镜、鼻窦镜、喉镜（软镜及硬镜） 支持开展耳鼻咽喉微创手术及治疗。 2、保修期≥36个月。 | 国产
2 | 内窥镜摄像系统（鼻内镜检查系统） | 2 | 90 | 180 | 1、耳内镜、鼻窦镜、喉镜（软镜及硬镜） 支持开展耳鼻咽喉微创手术及治疗。 2、保修期≥36个月。 | 国产
3 | 超高清内窥镜影像系统 （高端） | 1 | 123.8 | 123.8 | 1.耳 内 镜、鼻 窦 镜、喉镜（软镜及硬镜） 支持开展耳鼻咽喉微创手术及治疗。 2、保修期≥36个月。 | 允许进口
4 | 耳鼻喉头颈外科综合治疗台（耳鼻喉内镜系统、电子鼻咽喉镜系统） | 1 | 129 | 129 | 1、对耳鼻喉领域越来越重视，就诊患者数量不断增长，需要增加检查设备保证诊疗开展。 2、摄像系统提供照明和成像，分别配不同的镜种，应对不同的五官患者，例如：耳内镜、鼻内镜、喉镜等。 3、保修期≥60个月。 | 国产
5 | 鼻咽喉电子内窥镜系统 | 1 | 179.5 | 179.5 | 1、主要用于鼻腔、鼻咽及咽喉部病变的检查与治疗。该设备通过窄带成像技术显著提升早期恶性肿瘤检出率，可清晰显示黏膜表面微血管形态特征，降低漏诊误诊风险。其临床应用涵盖声带白斑诊断研究、早癌筛查、肿瘤疗效随访等多个领域，支持通过自然腔隙实施无创检查并完成精准活检 2、保修期≥60个月。 | 允许进口
6 | 耳鼻喉动力系统 | 2 | 66 | 132 | 1、用于耳鼻喉科常规手术使用，包含刨削刀头以及钻头，可通过搭配不同方向、角度的刨刀和不同长度、直径的钻头及其搭配手柄完成耳鼻喉科常规手术中的软硬组织切割打磨。 2、保修期≥36个月。 | 允许进口
7 | 耳鼻喉综合治疗台 | 2 | 20 | 40 | 1、用于耳鼻喉疾病检查及治疗。 2、保修期≥36个月。 | 国产
8 | 听力计（一） | 1 | 10.185 | 10.185 | 1、可为听力损失的定性、定量和定位诊断提供参数依据。 2、保修期≥36个月。 | 国产
9 | 听力计（二） | 1 | 18 | 18 | 1、可为听力损失的定性、定量和定位诊断提供参数依据。 2、保修期≥36个月。 | 允许进口
10 | 听力筛查仪（一） | 4 | 11.13 | 44.52 | 1、用于听力筛查，测定条件定向反射，听力测试，助听器验配等 2、保修期≥36个月。 | 国产
11 | 听力筛查仪（二） | 1 | 30 | 30 | 1、用于听力筛查，测定条件定向反射，听力测试，助听器验配等 2、保修期≥36个月。 | 国产
12 | 筛查耳声发射 | 1 | 9.66 | 9.66 | 1、新生儿听力检测用。 2、保修期≥24个月。 | 国产
13 | 声阻抗仪 | 1 | 10.08 | 10.08 | 1、用以对中耳炎症、咽鼓管功能及镫骨肌反射的了解与诊断，一般用于鉴别传导性听力损失和混合听力损失。 2、保修期≥36个月。 | 国产
14 | 电子纤维喉镜 | 3 | 149.8 | 449.4 | 1、用于咽喉部检查、异物取出、声带检查、喉镜下活检、麻醉插管引导等。设备需图像清晰、弯曲灵活、操作轻便、消毒安全。 2、保修期≥60个月。 | 允许进口
15 | 客观听力测试仪 | 6 | 20 | 120 | 1、用于新生儿及婴幼儿听力筛查、客观听力评估、听阈检测、伪聋鉴别、耳蜗及听神经功能诊断，无需受试者配合，全自动、无创、客观完成听力检测。 2、保修期≥36个月。 | 允许进口
合计 |  | 28 |  | 1512.145