## Sheet1
眼科类设备需求清单
序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 最高单价 （万元） | 最高总价 （万元） | 需求概况 | 备注
1 | 眼科手术显微镜（一） | 1 | 50 | 50 | 1、用于眼科手术，前节手术:白内障，青光眼，ICL 植入，翼状胬肉，眼外伤，眼眶病，眼整形等。后节手术:视网膜，脉络膜，玻璃体等。 2、保修期≥36个月。 | 允许进口
2 | 眼科手术显微镜（二） | 1 | 251.28 | 251.28 | 1、用于眼科手术：角膜移植手术、胬肉、青光眼手术-小梁切除、房角分离、青光眼微创手术、白内障手术、ICL手术、眼外伤和眼底四级手术等。 2、保修期≥60个月。 | 允许进口
3 | 眼前节激光治疗仪 | 1 | 30 | 30 | 1、眼前节激光治疗仪对于后发性白内障、青光眼的治疗有非常重要的作用，特别是后发性白内障的治疗，是白内障时候发生后发障治疗的必备设备。 2、保修期≥36月。 | 允许进口
4 | 眼底照相机（一） | 3 | 50 | 150 | 1、可以检查的眼底疾病有：糖尿病视网膜病变、视网膜动/静脉阻塞、视网膜裂孔、视网膜劈裂、视网膜脱离、ROP、黄斑变性、脉络膜黑色素瘤及其他眼底疾病。 2、保修期≥36个月 | 允许进口
5 | 眼底照相机（二） | 1 | 82 | 82 | 1、可以检查的眼底疾病有：糖尿病视网膜病变、视网膜动/静脉阻塞、视网膜裂孔、视网膜劈裂、视网膜脱离、ROP、黄斑变性、脉络膜黑色素瘤及其他眼底疾病。 2、保修期≥36个月 | 允许进口
6 | 光相干断层扫描仪（OCTA） | 1 | 197.65 | 197.65 | 1、精确地测量视网膜结构的细微变化，对视网膜神经纤维层做出精确分析。 2、诊断并管理导致影响和损害视网膜的各种疾病。 3、房角测量前房深度的前房宽度。LASIK手术前后角膜瓣、基质的成像及测量。 4、青光眼、白内障、人工晶体等手术提供支持。 5、进行早期青光眼检查。 6、在不打造影剂情况下对眼底进行血管成像、血管分层分析、能对眼底进行高清断层扫描，拥有亚洲人数据库能对眼底神经纤维层、神经节细胞层进行对照分析与进展趋势分析、眼底玻璃体注药量化分析等。 7、保修期≥60个月 | 允许进口
7 | 光学生物测量仪 | 2 | 60 | 120 | 1、测量角膜曲率、眼轴长、前房深度、晶状体厚度、角膜厚度、瞳孔直径、角膜直径等患者眼球数据，用于白内障手术计算IOL度数、高端人工晶体度数精确计算及青少年儿童近视防控筛查等。 2、保修期≥36个月。 | 国产
8 | 眼科AB超检查仪（一） | 1 | 5.86 | 5.86 | 1、用于测量角膜厚度、前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度。 2、保修期≥12个月
9 | 眼科AB超检查仪（二） | 2 | 23 | 46 | 1、用于检查眼球玻璃体腔病变、视网膜病变等眼部疾病诊断及了解屈光介质情况，眼轴测量，也用于人工晶体测量。 2、保修期≥60个月。 | 国产
10 | 非接触式眼压计 | 9 | 15 | 135 | 1、测量眼压情况，用于眼科诊疗。 2、保修期≥60个月。 | 允许进口
11 | 电脑验光角膜曲率仪 | 1 | 13 | 13 | 1、用于近视防控、角膜曲率检查。 2、保修期≥48个月。 | 允许进口
| 电脑角膜验光仪 | 2 | 13 | 26 | 1、用于客观验光、角膜曲率测量、屈光不正检测（近视、远视、散光），为配镜、屈光手术、白内障术前检查提供精准屈光数据，设备需测量快速、精准、操作简便、患者配合度高。 2、保修期≥48个月。
13 | 全自动电脑验光仪 | 2 | 15 | 30 | 1、用于客观屈光检测，自动测量球镜、柱镜、轴位、瞳距（PD）等参数，为屈光不正诊断、配镜、屈光手术筛查提供精准数据。设备要求全自动、非接触、快速、稳定、操作简便。 2、保修期≥36个月。 | 国产
14 | 裂隙灯显微镜（带助手镜） | 9 | 6 | 54 | 1、用于眼前节组织（眼睑、结膜、角膜、前房、虹膜、晶状体、前玻璃体）的检查、诊断、筛查、治疗观察，可配合眼压、角膜曲率、眼前节照相使用，要求成像清晰、调节精准、操作顺滑、稳定性强。 2、保修期≥12个月。 | 国产
15 | 角膜地形图 | 1 | 60 | 60 | 1、用于角膜前表面形态检测、角膜曲率、角膜散光、圆锥角膜筛查、屈光手术术前术后评估、角膜接触镜验配、IOL度数精准计算。设备需非接触、快速成像、测量精准、重复性好。 2、保修期≥60个月。 | 允许进口
16 | 角膜内皮细胞计 | 3 | 30 | 90 | 1、用于角膜内皮细胞密度、平均细胞面积、细胞形态、六角形细胞比例、标准差、变异系数等参数的非接触式无创检测，为角膜功能评估、白内障术前筛查、角膜疾病诊断、手术风险评估提供精准依据。 2、保修期≥36个月。 | 允许进口
17 | 冷冻仪 | 1 | 7 | 7 | 1、用于视网膜脱离复位、睫状体冷冻、青光眼冷凝、睑板腺囊肿、眼部小肿物、泪道相关冷冻治疗等眼科手术及临床治疗，要求控温精准、制冷迅速、操作稳定、对眼部组织安全可控。 2、保修期≥48个月。
18 | 全自动综合验光仪及组合验光台 | 2 | 45 | 90 | 1、主要用于近视、远视、散光的精准验光，为框架眼镜、角膜接触镜提供配镜处方； 双眼视功能异常（如调节不足、集合功能障碍、融像困难）的诊断与评估； 屈光不正矫正后的视觉效果验证，以及视功能训练的术前评估、术后随访； 斜视、弱视等屈光相关眼病的辅助检查与矫治方案制定。 2、保修期≥36个月。 | 允许进口
19 | 眼部光学测量仪 | 2 | 35 | 70 | 用于测量人眼的轴向角膜厚度、前房深度、晶状体厚度、眼轴长度、角膜曲率、轴位角、白到白距离、瞳孔大小等以及对要求的拟植入眼内人工晶状体的屈光度的计算。 2、保修期≥36个月。 | 国产
20 | 视力筛查仪 | 4 | 18 | 72 | 用于儿童双目眼视力检查，仝面评估眼镜屈光与视觉功能。 2、保修期≥36个月。 | 国产
21 | 视野计（一） | 1 | 35 | 35 | 1、用于评估和记录眼睛的视觉范围 2、保修期≥36个月。 | 允许进口
22 | 视野计（二） | 1 | 50 | 50 | 1、视野分析仪用于检测人眼视野范围及敏感度，辅助诊断青光眼、视网膜病变等眼科疾病及视路神经系统疾病。 2、保修期≥36个月。 | 允许进口
23 | 眼底激光光凝仪 | 1 | 119.95 | 119.95 | 1、眼底荧光血管造影是临床诊断眼底疾病的必备设备，如糖尿病视网膜病变，视网膜血管栓塞性疾病、视网膜炎症病变、视神经病变等等，为眼底疾病诊断、预后评价、治疗、疗效观察以及探讨发病机理等提供有价值的依据 2、保修期≥60个月。 | 允许进口
24 | 自动扫频生物测量仪 | 1 | 107.6 | 107.6 | 1.实时监测儿童眼轴长度变化（精度达±0.01mm），结合角膜曲率数据动态评估近视发展趋势，为个性化防控方案提供依据； 2.通过分析眼轴长度与角膜曲率比值（AL/CR），早期筛查近视高风险人群，干预时机可提前至近视发生前;3.精准测量眼轴长度、角膜曲率等8项参数，计算人工晶体度数误差仅±0.1D，显著提升术后视力恢复效果;4.支持硅油填充眼、小瞳孔等复杂病例测量，适配多公式计算（如Haigis-L公式避免角膜术后误差）5.开展白内障手术，精准测量人工晶体度数，青少年儿童视力筛查 2、保修期≥60个月。 | 允许进口
合计 |  | 53 |  | 1892.34