## Sheet1
手术室类设备需求清单
序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 最高单价 （万元） | 最高总价 （万元） | 需求概况 | 国产/进口 | 备注
1 | 自体血液回收机 | 2 | 50 | 100 | 1、用于临床手术中患者的自体血集中回收、过滤、分离、净化后再回输给患者。 2、保修期≥36个月。 | 国产
2 | 手术动力装置（大动力） | 2 | 78 | 156 | 1、用于骨组织的高速磨削、钻孔。 2、保修期≥60个月。 | 国产
3 | 手术动力装置（小动力） | 2 | 78 | 156 | 1、用于骨科手术对小骨组织的锯切功能，特别适合用于拇外翻、截腓骨、小骨截肢、小骨置换等手术。 2、保修期≥60个月。 | 国产
4 | 手术显微镜 | 2 | 67.5 | 135 | 用于辅助外科医生行骨科的血管、神经探查及颅脑手术中脑组织、神经血管的手术等。 2、保修期≥36个月。 | 允许进口
5 | 脑室镜 | 1 | 243.14 | 243.14 | 用于在脑室腔的诊察和手术。 保修期≥60个月。 | 允许进口
6 | 氩气高频电刀 | 8 | 50 | 400 | 主要用于临床手术中的切割、凝固和止血，适用于ESD、EMR、ERCP、POEM、息肉切除、息肉灼烧等外科手术。2、保修期≥60个月。 | 国产
7 | 高频电刀 | 2 | 30.6 | 61.2 | 1、在生理盐水环境下与手术电极、内窥镜配套使用，用于前列腺、子宫、膀胱软组织的切割和凝血。 2、保修期≥36个月。 | 国产
8 | 利普刀（宫颈手术用） | 3 | 25 | 75 | 1、用于妇科宫颈疾病的环切，锥切，止血及组织活检等。可达到精细的手术效果，不会产生组织拉扯和炭化现象。产生烟雾少、出血少，术后切口愈合快。 2、保修期≥36个月。 | 允许进口
9 | 神经外科手术显微镜 | 1 | 155 | 155 | 用于神经外科颅脑手术进行手术术野的放大，提供手术的平台。 2、保修期≥60个月。 | 允许进口
10 | 电动手术台 (碳纤维手术床) | 2 | 206 | 412 | 用于脊柱（常规颈胸腰，强直炎，畸形) 、创伤、关节（关节镜，关节置换）、异物定位、联合成像常规外科手术应用等手术。 2、保修期≥60个月。 | 允许进口
11 | 神经外科手术动力系统（一） | 2 | 70 | 140 | 1、手术动力系统是神经外科手术的常规设备，用于开颅手术、打磨，铣，切除颅底肿瘤及夹闭前床突下动脉瘤等必备手术工具。 2、保修期≥36个月。 | 允许进口
12 | 神经外科手术动力系统（二） | 1 | 57.9 | 57.9 | 1、主要用于颅脑肿瘤、颅脑损伤、脑血管疾病、先天性颅脑畸形等开颅手术中，完成颅骨钻孔、磨除、铣削等精准骨组织处理操作。 2、保修期≥36个月。 | 允许进口
13 | 颅脑动力系统 | 2 | 30 | 60 | 1、手术动力系统是神经外科手术的常规设备，用于开颅手术、打磨，铣，切除颅底肿瘤及夹闭前床突下动脉瘤等必备手术工具。 2、保修期≥36个月。 | 允许进口
14 | 术中神经监护系统 | 1 | 149.5 | 149.5 | 1、用于在手术过程中定位和识别颅脑和周围运动神经以及混合运动感觉神经电信号，包括脊髓和脊神经根。该系统能提供脑电图（EEG）、肌电图（EMG）、运动诱发电位（MEP）和体感诱发电位（SSEP）监测。 2、保修期≥60个月。 | 国产
15 | 4K超高清关节镜系统 | 1 | 274.8 | 274.8 | 1、用于关节镜检查及相关疾病的治疗，如关节镜下半月板损伤成形术，滑膜切除术，胫骨平台骨折关节镜下复位内固定术，交叉韧带及复合韧带断裂重建，化脓性关节炎、类风湿性关节炎的治疗，膝关节游离体取出术等。 2、保修期≥60个月。 | 允许进口
16 | 电动综合手术床 | 4 | 20 | 80 | 1、用于手术患者手术使用。 2、保修期≥60个月。 | 国产
17 | 电动手术床（含骨牵引架） | 1 | 25 | 25 | 1、用于骨科手术中，便于手术及C型臂影像诊断。 2、保修期≥60个月。 | 国产
18 | 手术塔（腔镜）+无影灯 | 1 | 98 | 98 | 1、医用吊塔（腔镜塔）是手术室/内镜中心的腔镜手术专用医用供气供电及设备承载吊置系统，核心用于腔镜类微创手术（腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜等）的设备、器械、气体与电气集中管理。 2、保修期≥36个月。 | 国产
19 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 299 | 299 | 用于泌尿道疾病诊断、经皮肾穿刺、前列腺穿刺、术中肿瘤定位、体外冲击波碎石等。 2、保修期≥60个月。 | 允许进口
20 | 超声骨动力设备 | 1 | 179.8 | 179.8 | 用于脊柱侧弯、脊柱畸形、强直性脊柱炎、黄韧带骨化等高风险、高难度的手术，以及进行孔镜下单侧入路双侧减压、直接紧贴神经根解除骨性压迫等微创手术。其中超声乳化吸引功能，可于肝胆胰外科，神经外科、泌尿外科、妇科、普通外科等各外科科室，支持开放手术、腹腔镜手术及微创手术，在高效、精准、安全的破碎吸除肿瘤等靶组织同时，保护神经血管，降低并发症。 2、保修期≥60个月。 | 国产
21 | 乳腺旋切系统 | 1 | 60 | 60 | 用于超声或钼靶引导下，对乳腺病灶进行精准微创活检和切除的设备。 2、保修期≥60个月。 | 允许进口
22 | 电动骨组织手术设备（高速磨钻） | 1 | 50 | 50 | 1、用于脊柱椎间孔镜手术、普通颈腰椎手术、UBE、AUSS等手术，对骨组织的磨削处理。 2、保修期≥60个月。 | 国产
23 | 纤维胆道镜 | 1 | 27.5625 | 27.5625 | 用于胆道手术中或胆道术后带有“T”管者中直视胆道内部情况，向上可以看到肝内胆道深达III、IV级的胆管，向下可见到胆总管下部十二指肠乳头，甚至十二指肠内，并能直接看到胆管里的粘膜是否充血、水肿、糜烂及胆石的形状、颜色、大小、数目及是否嵌顿，还可区分胆道中的血块、气泡、息肉及蛔虫，取活检作病理检查。 2、保修期≥36个月。 | 允许进口
| 电脑器压止血器 | 1 | 3.15 | 3.15 | 1、适用于患者肢体手术时的止血。 2、保修期≥60个月。 | 国产
| 食道镜（手术室） | 1 | 5.25 | 5.25 | 1、明确食管异物诊断并取出。 检查和治疗食管病变，如扩张食道狭窄等。 2、辅助病理学检查。 3、保修期≥36个月。 | 国产
| 多功能微波手术器（宫颈治疗用） | 1 | 6 | 6 | 1、用于宫颈糜烂、宫颈息肉、宫颈纳氏囊肿，宫颈小肿物，尖锐湿疣等疾病的治疗。实现宫颈等部位病变组织的切割，凝固止血，坏死，脱落。 2、保修期≥36个月。 | 国产
| 医用吊桥 | 8 | 10 | 80 | 用于重症监护室病床单元治疗护理所需的辅助设施。 2、保修期≥60个月。 | 国产
| 麻醉机呼吸回路消毒机 | 1 | 30 | 30 | 1、用于麻醉机、呼吸机的内部回路消毒。 2、保修期≥36个月。 | 国产
| 电动子宫切割器 | 1 | 5 | 5 | 1、产品与腹腔镜配套使用，供子宫切除器手术时作子宫和子宫肌瘤切除用。 2、保修期≥36个月。 | 国产
| 电动手术床 | 1 | 13.5 | 13.5 | 1、调整手术体位，提供稳定支撑，便于麻醉操作，配合医疗设备，提高手术效率。2、保修期≥60个月。 | 进口
| 射频控温热凝设备 | 1 | 32 | 32 | 1、用于治疗各种神经病理性疼痛、软组织疼痛和椎间盘突出症的微创手术设备。2、保修期≥60个月。 | 国产
| 自动止血仪 | 1 | 9.45 | 9.45 | 1、能有效控制手术中出血量，确保切口无渗血，保证手术视野清晰，方便医护人员的操作。常用于四肢手术，如骨折复位内固定术、肢体肿块或囊肿切除等。 2、保修期≥24个月。 | 国产
| 医用冷光源系统 | 1 | 56.7 | 56.7 | 1、用于外科微创手术（如腹腔镜手术等） 2、保修期≥60个月。 | 国产
| 膨宫泵 | 1 | 12 | 12 | 1、用于微创内窥镜检查和手术中，将手术液加压后输送至手术部位以达到清洗、吸引或膨腔的目的。 2、保修期≥60个月。
| 骨科空心电钻 | 1 | 1.575 | 1.575 | 1、用于骨科手术中的骨髓腔内钻孔和骨植入物安装等操作。 2、保修期≥24个月。 | 国产
合计 |  | 62 |  | 3649.5275