## Sheet1
附件一
检验类设备需求清单
序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 最高单价 （万元） | 最高总价 （万元） | 需求概况 | 备注
1 | 血小板震荡仪 | 1 | 14 | 14 | 1、适用于血液中心、中心血站、医院输血科及血库等供血单位，解决血小板安全保存的的问题。 2、容量≥30袋（200~300ml/袋）。 3、保修期≥36个月。 | 国产
| 免疫微柱孵育器 | 1 | 0.8925 | 0.8925 | 1、主要用于血型血清学试验。 2、保修期≥36个月。 | 国产
| 过敏原检测仪 | 1 | 10.08 | 10.08 | 1、过敏原检测仪是敏筛过敏源检测系统采用免疫印迹方法，定量检测人血清中过敏原特异性lge抗体(slgE)的一种皮肤病检测仪器。 2、保修期≥36个月。 | 国产
| 血小板恒温摆动保存箱 | 1 | 4.998 | 4.998 | 1、适用于医院输血科及血小板保存。 2、容量≥4袋（200~300ml/袋）。 3、保修期≥36个月。 | 国产
| 全自动琼脂糖凝胶电泳装置 | 1 | 17 | 17 | 1、用于鉴定、分离、制备DNA，及同工酶测定其分子量。 2、保修期≥36个月。 | 国产
| 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 43.05 | 43.05 | 1、采用荧光定量PCR检测技术可以对淋球菌、沙眼衣原体、解脲支原体、人类乳头瘤病毒、单纯疱疹病毒、人类免疫缺陷病毒、肝炎病毒、流感病毒、结核分枝杆菌、EB病毒和巨细胞病毒等病原体进行定量测定。 2、保修期≥36个月。 | 国产
| 生物安全柜 | 2 | 10 | 20 | 1、PCR、HIV初筛实验室操作标本、生物安全防护使用。 2、双工位设备。 3、保修期≥36个月。 | 国产
| 血栓弹力图仪 | 1 | 15 | 15 | 1、用于分析出血原因，指导成分输血，评估抗凝和抗血小板药效果。 2、保修期≥36个月。 | 国产
| 血库冰箱 | 1 | 4.2 | 4.2 | 1、存放医疗血液等。 2、保修期≥36个月。 | 国产
| 细菌CO2培养箱 | 2 | 4 | 8 | 1、用于需恒定CO₂浓度的细菌培养、厌氧菌 / 微需氧菌培养、病原微生物分离鉴定与科研实验。 2、保修期≥36个月。 | 国产
| 医用纯水机 | 3 | 8.1 | 24.3 | 1、主要用于支取符合医用标准的纯水。 2、制水量≥40L/小时。 3、保修期≥12个月。 | 国产
| 医用冰箱1 | 4 | 0.42 | 1.68 | 1、存放医疗血液、标本、试剂等。 2、温度需求冷藏温度：2~8℃，冷冻温度：-10~-26℃可调。 3、容量≥300L。 2、保修期≥36个月。 | 国产
| 医用冰箱2 | 2 | 12 | 24 | 2、用于产前筛查室存放标本（-40~86℃）。 3、容量需求≥395L。 2、保修期≥60个月。 | 国产
| 医用低温保存箱 | 1 | 3.15 | 3.15 | 1、温度需求：大于或等于-80°C可调。 2、容量需求≥395L。 3、保修期≥36个月。 | 国产
| 生物培养箱 | 1 | 0.609 | 0.609 | 1、主要用于细胞和组织的培养。 2、保修期≥12个月。 | 国产
| 超纯水机 | 1 | 6.3 | 6.3 | 1、主要用于生产实验室用水。 2、制水量≥10L/小时。 3、保修期≥36个月。 | 国产
| 纯水系统 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1、适配当地原水水质，符合医疗用水标准。满足额定产水量，7×24小时稳定运行。 2、保修期≥36个月。 | 国产
| 医用蒸馏机 | 1 | 3.15 | 3.15 | 1、制水量≥5L/h。 2、保修期≥36个月。 | 国产
2 | 电解质分析仪1 | 7 | 10 | 70 | 1、用于检测人体血清、血浆、全血、尿液、透析液等样本中电解质含量。 2、分析项目：K+、Na+、Cl-、iCa2+、pH，计算项目：nCa2+、TCa2+。 3、样品消耗量≤150μl，检测时间≤30秒。 4、保修期≥24个月。 | 国产
| 电解质分析仪2 | 1 | 52.5 | 52.5 | 1、用于检测人体血清、血浆、全血、尿液、透析液等样本中电解质含量。 2、全自动检测。 3、保修期≥60个月。 | 国产
| 水电解质分析仪 | 1 | 3.675 | 3.675 | 1、满足血清、血浆、全血、尿液、水样等多类型样本电解质检测需求，适配日常高频检测场景。 2、保修期≥36个月。 | 国产
| 电解质监测仪 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1、用于精准检测人体体液中钾、钠、氯、钙等关键电解质浓度。 2、保修期≥36个月。 | 国产
| 全自动血液粘度计 | 1 | 10.5 | 10.5 | 1、血液流变检测。 2、牛顿流体粘度的变异系数≤3%，非牛顿流体粘度的变异系数≤3%。 3、加样量：全血加样量200～1000ul。 4、保修期≥12个月。 | 国产
| 生物指示剂培养器 | 1 | 9.45 | 9.45 | 1、用于压力蒸汽、过氧化氢等灭菌方式的生物监测，保障灭菌质量合规可追溯。适配压力蒸汽灭菌、低温等离子 / 过氧化氢灭菌等场景生物指示剂培养，实现恒温孵育、自动计时、结果判读与数据留存，满足院感质控与法规核查要求 2、保修期≥36个月。 | 国产
3 | 全自动生化分析仪 | 2 | 14.175 | 28.35 | 1、可开展肝功能、肾功能、血糖、血脂、心肌酶、电解质等常规生化项目，支持多种检测方法学。 2、分析速度≥1000测试/小时。 3、测定波长≥16个。 4、保修期≥60个月。 | 国产
| 细菌测定系统 | 1 | 31.5 | 31.5 | 1、用于进行临床病原菌（细菌、真菌）的鉴定和体外抗菌药物MIC半定量分析。 2、保修期≥60个月。 | 国产
| 三分类血液细胞分析仪 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1、用于开展血常规检测。 2、保修期≥60个月。 | 国产
| 血气分析仪 | 1 | 26.46 | 26.46 | 1、检测血气、电解质、乳酸、肾功能和肌钙蛋白、BNP，凝血功能等指标，为危急重症患者床旁提供快速准确的结果，方便医生评估患者情况。 4、保修期≥36个月。 | 国产
| 微量元素检查仪 | 2 | 30 | 60 | 1、用于检测人体生物样本微量元素含量。 2、检测项目至少包括锌、铁、钙、镁、锰、铅、镉、铜。 3、检测速度≥200个样本/小时。 4、保修期≥36个月。 | 国产
|  | 45 |  | 497.4945